## РЭС
График плановых отключений с 01.12.2013 по 30.12.2013
Компания: | Курскэнерго
РЭС: | ВСЕ
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | [6 empty] | 8 | 9
1 | д. Цветово | Смешанная нагрузка | VS010-0006816 | ВЛ 10 кВ 412.01 | 02.12.2013г. | 02.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
2 | д. Цветово | Бытовой сектор | VN004-94613712 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 412.01 №4хоз.Цветово | 02.12.2013г. | 02.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
3 | д.Цветово | Бытовой сектор | VN004-94609995 | ВЛ0,4 №2 от ТП412.01№6хоз.Цветово | 02.12.2013г. | 02.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
4 | д.Цветово | Бытовой сектор | VN004-94609994 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 412.01 № 6хоз.Цветово | 03.12.2013г. | 03.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
5 | д.Цветово | Бытовой сектор | VN004-94609996 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 412.1 7/63 ул. Юности | 03.12.2013г. | 03.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
6 | д.Кислино | Смешанная нагрузка | VS010-0013909 | ВЛ 10 кВ 412.16 | 03.12.2013г. | 03.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
7 | д.Кислино | Бытовой сектор | VN004-00126431 | ВЛ-0,4кВ 412.16 6/250 | 04.12.2013г. | 04.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
8 | д.Курасово | Бытовой сектор | VN004-94610282 | ВЛ0,4 №3 от ТП427.13№9д Курас Ток пром | 04.12.2013г. | 04.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
9 | д.Курасово | Бытовой сектор | VN004-94610280 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 427.13 №9 д.Курас Ток | 04.12.2013г. | 04.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
10 | д.Курасово | Бытовой сектор | VN004-94610275 | ВЛ-0,4кВ №1КТП-427.13-10/250 д.Курасово | 04.12.2013г. | 04.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
11 | д.Курасово | Бытовой сектор | VN004-94613786 | ВЛ-0,4кВ №1КТП-427.13-11/160 2-еКурасово | 05.12.2013г. | 05.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
12 | д.Курасово | Бытовой сектор | VN004-94610276 | ВЛ-0,4кВ №2КТП-427.13-10/250 д.Курасово | 05.12.2013г. | 05.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
13 | д.Курасово | Бытовой сектор | VN004-94613787 | ВЛ-0,4кВ №2КТП-427.13-11/160 2-еКурасово | 05.12.2013г. | 05.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
14 | д.Курасово | Бытовой сектор | VN004-94613788 | ВЛ-0,4кВ №3КТП-427.13-11/160 2-еКурасово | 06.12.2013г. | 06.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
15 | д.Сотниково | Бытовой сектор | VN004-94610277 | ВЛ-0,4кВ от КТП 427.13 4/40 Сотниково | 06.12.2013г. | 06.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
16 | д.Камыши | Бытовой сектор | TP010-0129521 | КТП-420.16-5/63 п. Камыши | 06.12.2013г. | 06.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
17 | д.Цветово | Бытовой сектор | TP010-0057071 | КТП-412.01 -6/250 Правление скваж. | 09.12.2013г. | 09.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
18 | д.Цветово | Бытовой сектор | TP010-0057050 | КТП-412.01-4/100 ул.Луговая | 09.12.2013г. | 09.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
19 | д.Цветово | Бытовой сектор | TP010-0057060 | КТП-412.01-5/250 Жил.дома | 09.12.2013г. | 09.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
20 | д.Цветово | Бытовой сектор | TP010-0057081 | КТП-412.01-7/63 ул.Юности | 10.12.2013г. | 10.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
21 | д.Цветово | Бытовой сектор | TP010-0057091 | КТП-412.01-8/100 ип Аргунов | 10.12.2013г. | 10.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
22 | д.Сотниково | Бытовой сектор | VN004-00130405 | ВЛ-0,4кВ №2 438.14 7/160 | 10.12.2013г. | 10.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
23 | д.Сотниково | Бытовой сектор | VN004-00130412 | ВЛ-0,4кВ №3 438.14 7/160 | 12.12.2013г. | 12.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
24 | д. н.Медведица | Бытовой сектор | VN004-94610114 | ВЛ0,4 №1 от ТП438.14№5хоз.Медведица | 12.12.2013г. | 12.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
25 | д. н.Медведица | Бытовой сектор | VN004-94610305 | ВЛ0,4 №1 от ТП438.14№6хоз.Медведица | 12.12.2013г. | 12.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
26 | снт "Ласточка" | Бытовой сектор | VN004-00118096 | ВЛ-0,4кВ 438.14 1/63 | 12.12.2013г. | 12.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
27 | д.Кислино | Бытовой сектор | TP010-0112146 | КТП-412.16-7/160 д.Кислино | 13.12.2013г. | 13.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
28 | д.Кислино | Бытовой сектор | TP010-0112153 | КТП-412.16-9/160 д.Кислино | 13.12.2013г. | 13.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
29 | д.Кислино | Бытовой сектор | TP010-0112153 | КТП-412.16-9/160 д.Кислино | 13.12.2013г. | 13.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
30 | д.Кукуевка | Бытовой сектор | TP010-0135827 | КТП-654 (40кВа) ф.412.16 д.Кукуевка | 16.12.2013г. | 16.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
31 | д.Кукуевка | Бытовой сектор | TP010-0126976 | КТП-412.16-6/250 | 16.12.2013г. | 16.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
32 | д.Каменево | Бытовой сектор | TP010-0074149 | КТП-420.05-1/100 д.Каменево | 16.12.2013г. | 16.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
33 | д.Каменево | Бытовой сектор | TP010-0074175 | КТП-420.05-2/100 д.Каменево (водокачка) | 17.12.2013г. | 17.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
34 | д.Ушаково | Бытовой сектор | TP010-0074184 | КТП-420.05-3/100 д.Ушаково | 17.12.2013г. | 17.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
35 | д.Ушаково | Бытовой сектор | TP010-0074201 | КТП-420.05-5/100 д.Ушаково | 17.12.2013г. | 17.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
36 | д.Ушаково | Бытовой сектор | TP010-0074206 | КТП-420.05-6/100 д.Ушаково | 18.12.2013г. | 18.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
37 | д.Саблино | Бытовой сектор | TP010-0074217 | КТП-420.05-8/160 д.Саблино | 18.12.2013г. | 18.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
38 | д.Саблино | Бытовой сектор | TP010-0074222 | КТП-420.05-9/63 д.Саблино | 18.12.2013г. | 18.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
39 | д.Ушаково | Бытовой сектор | TP010-0129221 | ТП-552 (420.05 40кВА д.Ушаково ) | 19.12.2013г. | 19.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
40 | снт"Волна" | Бытовой сектор | TP010-0074156 | КТП-420.05-12/100 с/о "Волна" | 19.12.2013г. | 19.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
41 | д.Каменево | Бытовой сектор | TP010-0073810 | КТП-420.10-1/63 д.Каменево | 19.12.2013г. | 19.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
42 | д.Каменево | Бытовой сектор | TP010-0127579 | КТП-420.10-10/160 ул.Таежная | 19.12.2013г. | 19.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
43 | с/о "Монолит" | Бытовой сектор | TP010-0073820 | КТП-420.10-4/250 с/о "Монолит" | 20.12.2013г. | 20.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
44 | д.Каменево | Бытовой сектор | TP010-0073826 | КТП-420.10-5/100 д.Каменка | 20.12.2013г. | 20.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
45 | п.Солнечный | Бытовой сектор | TP010-0073722 | КТП-420.10-6/160 п.Солнечный | 23.12.2013г. | 23.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
46 | д.Тутово | Бытовой сектор | TP010-0077373 | КТП-421.08-10/100 д.Тутово | 23.12.2013г. | 23.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
47 | д.Хардиково | Бытовой сектор | TP010-0077375 | КТП-421.08-11/63 д.Хардиково (скважина) | 23.12.2013г. | 23.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
48 | д.Хардиково | Бытовой сектор | TP010-0077377 | КТП-421.08-12/100 д.Хардиково | 24.12.2013г. | 24.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
49 | д.Хардиково | Бытовой сектор | TP010-0077382 | КТП-421.08-13/63 д.Хардиково | 24.12.2013г. | 24.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
50 | д.Пименово | Бытовой сектор | TP010-0077386 | КТП-421.08-14/63 Скважина | 24.12.2013г. | 24.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
51 | д.Пименово | Бытовой сектор | TP010-0077389 | КТП-421.08-15/63 д.Пименово | 25.12.2013г. | 25.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
52 | д.Нартово | Бытовой сектор | TP010-0077351 | КТП-421.08-5/63 д.Нартово | 25.12.2013г. | 25.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
53 | д.Жиляево | Бытовой сектор | TP010-0077358 | КТП-421.08-6/100 д.Жиляево | 26.12.2013г. | 26.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
54 | д.Саморядово | Бытовой сектор | TP010-0077367 | КТП-421.08-7/250 д.Саморядово (ток) | 26.12.2013г. | 26.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
55 | д.Саморядово | Бытовой сектор | TP010-0077362 | КТП-421.08-8/160 д.Саморядово | 26.12.2013г. | 26.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
56 | д.Михайловка | Бытовой сектор | TP010-0078738 | КТП-422.02-7/100 д.Михайловка | 27.12.2013г. | 27.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
57 | д.Муравлево | Бытовой сектор | TP010-0078725 | ТП-319 (422.02-5/63) д.Муравлёво | 27.12.2013г. | 27.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
58 | д.Михайловка | Бытовой сектор | TP010-0078728 | ТП-320 (422.02-6/100) д.Михайловка | 27.12.2013г. | 27.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
59 | п.Юбилейный | Бытовой сектор | TP010-0043169 | СКТП-422.14-5/400 1,2,3-я ул. Молодёжная | 27.12.2013г. | 27.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
60 | п.Юбилейный | Бытовой сектор | TP010-0043162 | СКТП-422.14-3/400 п.Юбилейный(котельная) | 30.12.2013г. | 30.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
61 | х. Шпилек | Бытовой сектор | TP010-0090475 | КТП-478.12-2/40 х.Шпилек | 30.12.2013г. | 30.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
62 | д.Бартенево | Бытовой сектор | TP010-0090483 | КТП-478.12-3/63 д.Бартенево | 30.12.2013г. | 30.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС
63 | х.Калинов | Бытовой сектор | TP010-0090486 | КТП-478.12-4/63 х.Калинов | 30.12.2013г. | 30.12.2013г. | тех.обслуживание | Курский РЭС